The gpt Assay of gpt delta Transgenic Mouse

(Ver. 4.02ja / 2008.01.22)

大腸菌gpt遺伝子はguanine phosphoribosyltransferaseをコードしている。　この酵素は、プリンのサルベージ経路においてグアニンのフォスフォリボシル化を触媒している。　しかし6-thioguanine (6TG)もまたこの酵素の基質となり、こちらはDNA中に取り込まれて細胞に毒性を示すことが知られている。　従って野生型のgpt遺伝子を持った大腸菌は6TGを含む寒天培地上で生育することができない。　一方gpt遺伝子に変異を持つ大腸菌は6-thioguanineを含む培地上でコロニーを作ることができる。　すなわちgpt遺伝子に変異を持つ大腸菌のみをポジティブに選択することが可能である。　gpt遺伝子のコード領域は456塩基対であり、DNAシークエンスによる迅速な変異部位の同定に適している。

トランスジェニックマウスgpt deltaには、λEG10シャトルベクター DNAが組み込まれている。　このベクター中には直鎖状にしたプラスミドDNAが挿入されている。　直鎖状プラスミドDNA上には大腸菌gpt遺伝子、クロラムフェニコール耐性遺伝子 (CAT)、pBR322の複製開始部位が存在し、両端には一対のlox P反復配列が存在する。

マウスのゲノムDNAからin vitroパッケージングによりλEG10をファージ粒子として回収し、回収したファージをCre部位特異的組み換え酵素を発現する大腸菌YG6020に感染させると、組み換えによってプラスミド領域がファージDNAから効率よく切り出され、gpt遺伝子とCATを持つマルチコピープラスミドとして保持される。　プラスミド上のgpt遺伝子に変異をもつ大腸菌は6TGとクロラムフェニコール(Cm)を含む寒天培地上でポジティブに選択できる。回収ファージ数は、Cmを含む寒天培地上のコロニーとして測定する。　gpt遺伝子突然変異体頻度は、6TGとCmに耐性なコロニー数をCm耐性コロニー数で除して算出する。

以下にgptアッセイのプロトコルを示す。

λファージのin vitroパッケージングは、λシャトルベクターシステムを採用している既存のトランスジェニックマウスと同様の方法を用いる。

| The gpt Assay of gpt delta Transgenic Mouse | ... 1 |
| --- | --- |
| １）6 thioguanine selectionによる変異体の選択 | ... 3 |
| ２）6TGr表現型の確認と菌体の保存 | ... 5 |
| ３）試薬・培地の調整法 | ... 6 |
| ４）その他の試薬・器具 | ... 8 |

[The gpt Assay of gpt delta Transgenic Mouse]

gpt deltaマウスの臓器からゲノムDNAを抽出する。

↓

in vitro packagingによりトランスジーンをファージとして回収する。

Packaging Kitとしては、STRATAGENE社のTranspack Packaging Extractや自家製Packaging Extractを使用する。

各プロトコルに従いパッケージング操作を行う。 ↓ SM bufferを加え、final volume = 300μlに合わせる。使用時まで4℃で保存する。

↓

6-thioguanine selection(6TG selection)によりgpt遺伝子に変異を持つ大腸菌を選択する。

（6TG Selection）

| 第x日 | gpt delta mouse DNAのin vitro packaging |
| --- | --- |
| 第１日 | plateの作製 前培養の開始(YG6020) |
| 第２日 | 本培養の開始(YG6020) 菌液の調製(YG6020) infection plating→ incubation at 37℃ |
| 第３日 |  |
| 第４日 |  |
| 第５日 | M9+Cm plateのコロニーをカウント (after 3 days) M9+Cm+6TG plateのコロニーをカウント (after 72 hrs) |
| 第６目 | ４日目のカウント（→Confirmationへ） |

↓

6TG耐性コロニーの確認を行い、突然変異体頻度を算出する。

↓

変異体の菌体を保存する。

↓

塩基配列の解析によりgpt遺伝子上の突然変異部位を同定する。

１）6 thioguanine selectionによる変異体の選択

6TG Selectionでは、Titer(Survival)の測定と6TG Selectionを同時に行う。

( Time table )

| 第x日 | gpt delta mouse DNAのin vitro packaging |
| --- | --- |
| 第１日 | plateの作製(M9+Cm plate, M9+Cm+6TG plate, soft agar, 6TG soft agar) 前培養の開始(YG6020) |
| 第２日 | 本培養の開始(YG6020) 菌液の調製(YG6020) infection plating→ incubation at 37℃ |
| 第３日 |  |
| 第４日 |  |
| 第５日 | M9+Cm plateのコロニーをカウント (after 3 days) M9+Cm+6TG plateのコロニーをカウント (after 72 hrs) |
| 第６目 | ４日目のカウント（→Confirmationへ） |

（１）菌液の調製

6TG Selection（YG6020使用）に用いる菌液を調製する。

| {前培養} 小試験管に分注した2 ml LB+maltose brothにYG6020を植菌する。 （培地には25μg/ml kanamycinを添加する。） ↓ 37℃で一晩振とう培養する。 {本培養} 必要量の LB+maltose brothに前培養液を1/40 vol.植菌し、OD600=1.0になるまで37℃振とう培養する。 （培地には25μg/ml kanamycinを添加する。） （ OD600=1.0に達するのに３時間前後かかる。） ↓ OD600=1.0に達した培養液は、遠心(4000×g, 10 min at 4℃)した後上清を除き、菌を1/2 vol.のLB+10 mM MgSO4 brothに懸濁する。（計算上はOD600=2となる。） ↓ 氷中に保存し、その日のうちに実験に使用する。 | LB+maltose brothは、滅菌済みのLB brothに滅菌済みの20%(w/v)maltose溶液を1/100 vol. (final conc. 0.2%)加えて調製。 6TG selectionにはpackaged sample 1本あたり4 mlの本培養液を使用する。濁度測定用に多少の余裕をみておく。 本培養中に6TG soft agar用の6TG溶液を調製する。 soft agar（50℃に保温）、 試験管、plate、遠心機、吸光光度計、インキュベーター等の準備をする。 LB+10 mM MgSO4 brothは、LB brothに1 M MgSO4溶液を1/100 vol. 加えて調製。 |
| --- | --- |

（２）Titer(Survival)の測定

| 小試験管2本にYG6020菌液を200 μｌ分注する。 100倍希釈したpackaged sampleを5μl加え、vortexで混合する。 ↓ incubation at 37℃, 20 min（静置） ↓ incubation at 37℃, 30 min（振とう、約300 rpm） ↓ （50℃のwater bathで保温中の）soft agarを2.5 ml 加えて混合し、M9+Cm plateにまく（2枚）。 ↓ soft agarが固まったらplateを倒置し、37℃で培養する。 (2 and 3 days) ↓ Cmrコロニーをカウントする。 （M9+Cm plateは3日後にカウントする。） （コロニーはスプレーで吹いたような形状をしている。） | 分注の直前に軽くvortexをかけて菌液を均一にする。 1 mlエッペンチューブにLB+10 mM MgSO4 broth 495μlを取り、packaged sample 5μlを加え vortexで混合する。 滅菌済駒込ピペット（5 ml容）を使用する。 一枚のplateに sample 0.05μlが入っている計算で、一回のpackaging (300μl)での回収phage数を計算する。 （plate一枚あたりのコロニー数の平均値×6000） |
| --- | --- |

（３）6TG Selection

| 小試験管5本にYG6020菌液を200 μｌ分注する。 packaged sampleを60μlずつ加えvortexで混合する。 ↓ incubation at 37℃, 20 min（静置） ↓ incubation at 37℃, 30 min（振とう、約300 rpm） ↓ （50℃のwater bathで保温中の）6TG soft agarを2.5 ml 加えて混合し、M9+Cm+6TG plateにまく（5枚）。 ↓ soft agarが固まったらplateを倒置し、37℃で培養する。(3 days) ↓ 72時間後に6TGr, Cmrコロニーをカウントする。 M9+Cm+6TG plateには6TGの結晶が析出する上、72時間後のコロニーはまだ小さくて見にくいので、注意してカウントする。（コロニーはスプレーで吹いたような形状をしている。） コロニーと思われるものを72時間の段階でサインペン等でマーキングしておき、4日目まで培養してコロニーであることを確認する。→Confirmationへ | 分注の直前に軽くvortexをかけて菌液を均一にする。 sample(約500μl)を全量使用する。直前にチューブをflash遠心しておくとロスが少ない。 soft agarに6TGを加えておくのを忘れないこと！ 滅菌済駒込ピペット（5 ml容）を使用する。 培養開始時刻を記録しておく。 5枚のplateのコロニー数を合計し、一回のpackaging (300μl)での6TGr mutant数とする。 |
| --- | --- |

4日目になってはじめて現れる微小コロニーはほとんどがgpt遺伝子に変異を持たないコロニーなのでカウントしない。

２）6TGr表現型の確認と菌体の保存

（１）表現型の確認（Confirmation）

M9+Cm+6TG plate（72時間後のカウント済みplate）から、滅菌した楊枝で6TGrコロニーをとり、少量（50μl）の1/15 M Na-K buferで楊枝の先をよく洗った後、未使用のM9+Cm+6TG plateとM9+Cm plateにストリークする。※

・6TG Selection用に作ったplateの余りを4℃で保管しておいて使ってもよい。

・一本の楊枝でM9+Cm+6TG plate→M9+Cm plateの順にストリークする。

↓

37℃で3日間培養する。 M9+Cm+6TG plateに6TGrコロニーの生育を確認する。

※

４日目にあらわれる微小コロニーはカウントしないが、形状などからgpt mutantと思われるものはカウントしてConfirmationを行う。突然変異体頻度の算出にはConfirmation後の数値を用いる。

＜突然変異体頻度（ mutant frequency ）の算出＞

突然変異体頻度は、6TGr and Cmr コロニーの総数（Confirmation後の値）をTiterで割って算出する。

[ Mutant Frequency = Total number of mutant colonies / Titer ]

Total number of mutant colonies : M9+Cm+6TG plate上の変異コロニー合計数（Confirmation後の値）。

Titer : M9+Cm plate上のコロニー数(プレート一枚あたり)×Dilution Factor

Dilution Factor=6000

（２）菌体stockの調製

試験管に2 ml LB broth(25μg/ml Cm含む)を分注し、M9+Cm+6TG plateにストリークした6TGrコロニーを植菌して、37℃で一晩振とう培養する。Overnight cultureをエッペンチューブに移し、遠心して上清を除き、菌体ペレットを-80℃で保存する。

（Sequence解析に使用する。）

＊アッセイ後直ちにシークエンシングを行う場合は、Confirmation plateにストリークした菌から直接colony direct PCRを行うと良い。PCR産物をアガロースゲル電気泳動で確認した後に凍結しておけば長期保存もできる。

３）試薬・培地の調製法

Stock solution (reagents, media)

| LB broth |  |
| --- | --- |
| 20%(w/v)Maltose |  |
| 10×M9 salt |  |
| 50%(w/v)Glycerol |  |
| 1M MgSO4 |  |
| 1M CaCl2 |  |
| 1%(w/v)Thiamine |  |
| 10 mg/ml Amino acids (Pro, Leu, Ile) | （ここまでの試薬は、オートクレーブまたはろ過滅菌後、室温保存） |
| 25 mg/ml Kanamycin | -20℃保存 |
| 25 mg/ml Chloramphenicol | EtOH溶液、-20℃保存 |
| 25 mg/ml 6-thioguanine* | DMSO溶液、当日調製 |

※6-thioguanine[TCI（東京化成）, 1 g, T0212]

Plates（原則として前日に作製する。）

| [BOTTOM](1.5% agar*) 30 ml/plate | [TOP](0.6% agar*) 2.5 ml/plate |
| --- | --- |
| M9+Cm plate | soft agar |
| M9+Cm+6TG plate | 6TG soft agar |

- BACTO-AGAR[DIFCO, 1lb, 0140-01]

Preparation of Plates

○M9+Cm±6TG plate (Cm=25μg/ml, 6TG=25μg/ml)

|  | for 1 liter |  |
| --- | --- | --- |
| Agar | 15 g |  |
| H2O | 900 ml | Autoclave with stirrer bar |
| 10×M9 salt | 100 ml |  |
| 50%(w/v)Glycerol | 20 ml |  |
| 1M MgSO4 | 2 ml |  |
| 1M CaCl2 | 100μl |  |
| 1%(w/v)Thiamine | 500μl |  |
| Amino acids (10 mg/ml Pro, Leu, Ile for YG6020) | 4 ml |  |
| 25mg/ml Chloramphenicol(in EtOH) | 1 ml |  |
| 25mg/ml 6-thioguanine(in DMSO) | 1 ml | ※6TG溶液は当日調製する。 |

pour 30 ml/ plate(9 cm diameter).

M9 plateは後から加える試薬が多いので、各stock solutionのコンタミに注意すること。

＊[10×M9 salt]

| H2O |  |
| --- | --- |
| Na2HPO4 | 67.8 g |
| KH2PO4 | 30 g |
| NaCl | 5 g |
| NH4Cl | 10 g |
|  | fill up to 1 liter. →autoclave |

○soft agar (0.6%(w/v)NaCl, 0.6%(w/v)agar)

|  | for 100 ml |
| --- | --- |
| Agar | 0.6 g |
| NaCl | 0.6 g |
| H2O | 100 ml |

autoclave→keep at 50℃

前もってオートクレーブをかけ、室温で固まった状態で保存しておき、翌日使用前に再び短いオートクレーブ(120℃, 5 min)で融かして50℃ water bathに移す。

（オートクレーブから出したときよく振って混ぜておく。）

○6TG soft agar(25μg/ml 6TG, 0.6%(w/v)NaCl, 0.6%(w/v)agar)

融かして50℃ water bathに置いたsoft agarに、当日調製した6TG溶液(25 mg/ml in DMSO)を0.1% vol.加えてよく混ぜる。

４）その他の試薬、器具

○LB+Maltose broth

LB brothに20%(w/v) Maltose溶液を1/100 vol.加えて調製。( final 0.2% )

○LB+10 mM MgSO4 broth

LB brothに1 M MgSO4溶液を1/100 vol.加えて調製。( final 10 mM )

○1/15 M Na-K buffer(pH 7.4)

| H2O |  |
| --- | --- |
| Na2HPO4 | 7.57 g |
| KH2PO4 | 1.82 g |
|  | fill up to 1 liter. →autoclave |

- 試験管（滅菌しておく）

小試験管(12.3×75 mm)

- 滅菌済シャーレ(9 cm diameter)

EIKEN KIZAI CO., LTD., code No. AK2000

- 5 ml容　駒込ピペット（滅菌しておく）

- インキュベーター（37℃に設定しておく）

- 小試験管シェーカー（37℃に設定しておく）

Environmental Incubator Shaker

New Brunswick Scientific Co., Inc.

EDISON, N. J., U.S.A.

- 吸光光度計

- 遠心分離機

- -80℃冷凍庫