[The gpt Assay of gpt delta Transgenic Mouse]

2008.02.04

gpt deltaマウスの臓器からDNAを抽出する。

STRATAGENE社RecoverEase DNA Isolation Kitを使用。

↓

in vitro packagingによりトランスジーンをファージとして回収する。

STRATAGENE社Transpack Packaging Extractを使用。反応後にSM bufferを加えて使用時まで4℃保存する。（final vol.は300μL/sample程度が扱いやすい。）

①パッケージング効率の測定

新たに組織から抽出したDNAについては、in vitro packagingの後にE.coli C（XL1-Blue MRAでも可）を用いてパッケージング効率の測定を行う。

パッケージング効率の測定は、パッケージングによって回収されたファージの数の「めやす」をつけるための試験である。アッセイ前におよその回収ファージ数を調べておき、効率が低い場合には必要に応じて追加パッケージングやDNAの再抽出を行う。ただし、ルーチン的に試験を行い、パッケージングしたサンプルに含まれるファージ数がおおよそ見当がつくような場合には、毎回パッケージング効率の測定をする必要はない。

○ Time table

| 第x日 | gpt deltamouse DNAのin vitro packaging |
| --- | --- |
| 第１日 | plateの作製（λplate,λsoft agar） 前培養の開始(E.coliC) |
| 第２日 | 本培養の開始(E.coliC) ※省略可能 菌液の調製(E.coliC) infection plating→ incubation at 37℃ |
| 第３日 | λplate (E.coliC) プラークカウント |

○ 菌液の調製

packaging効率の測定（E.coliC使用）に用いる菌液を調製する。

※ 簡便法として、本培養を省略して代わりにovernight cultureを使用しても可。

| {前培養} 小試験管に分注した2 ml LB+maltose brothにE.coliCを植菌する。 ↓ 37℃で一晩振とう培養する。 {本培養} 必要量の LB+maltose brothに前培養液を1/40 vol.植菌し、OD600=1.0になるまで37℃振とう培養する。 （ OD600=1.0に達するのに３時間前後かかる。） ↓ OD600=1.0に達した培養液は、遠心(4000×g, 10 min at 4℃)した後上清を除き、菌を1/2 vol.のLB+10 mM MgSO4 brothに懸濁する。（計算上はOD600=2となる。） ↓ 氷中に保存し、その日のうちに実験に使用する。 | LB+maltose brothは、滅菌済みのLB brothに滅菌済みの20%(w/v)maltose溶液を1/100 vol. (final conc. 0.2%)加えて調製。 packaging効率の測定にはpackaged sample 1本あたり2 mlの本培養液を使用する。濁度測定用に多少の余裕をみておくこと。 本培養中にsoft agar（50℃に保温）、試験管、plate、遠心機、吸光光度計、インキュベーター等の準備をしておく。 LB+10 mM MgSO4 brothは、LB brothに1 M MgSO4溶液を1/100 vol. 加えて調製。 |
| --- | --- |

○ E.coliCを用いたpackaging効率の測定

| 小試験管にE.coli C菌液200 μｌを分注する。（２本） packaged sample(300μL)を少量取りLB+10 mM MgSO4 brothで100倍に希釈する。希釈液を5μl加え、vortexで混合する。 ↓ incubation at 37℃, 20 min（静置） ↓ （50℃のwater bathで保温中の）λsoft agarを2.5 ml加えて混合し、λplateにまく。（２枚） ↓ soft agarが固まったらplateを倒置し、37℃で培養する。(1 day) ↓ プラークをカウントする。 | 分注の直前に軽くvortexをかけて菌液を均一にする。 滅菌済駒込ピペット（5 ml容）を使用する。 一枚のplateに sample 0.05μlが入っている計算で、一回のpackaging (300μl)での回収phage数を計算する。 （一枚のplateあたりのプラーク数の平均値×6000） |
| --- | --- |

> Preparation of Plates

○λplate

|  | for 1 liter |  |
| --- | --- | --- |
| Agar | 15 g |  |
| Bactotryptone | 10 g |  |
| NaCl | 2.5 g |  |
| H2O | 1 l |  |

Autoclave→pour 25 ml/ plate (9 cm diameter).

○λsoft agar

|  | for 100 ml |  |
| --- | --- | --- |
| Agar | 0.6 g |  |
| Bactotryptone | 1 g |  |
| NaCl | 250 mg |  |
| H2O | 100 ml |  |

Autoclave→keep at 50℃

前もってオートクレーブをかけ、室温で固まった状態で保存しておき、翌日使用前に再び短いオートクレーブ(120℃, 5 min)で融かして50℃ water bathに移す。

（オートクレーブから出したときよく振って混ぜておく。）